| ООО Тепличный комбинат «Новосибирский» Юридический адрес: 633100, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская, д.140 Фактический адрес: 633100, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская,140 Почтовый адрес: 633100, почтовое отделение г. Обь, а/я 7 контактные телефоны: 8(383) 28-55-770 e-mail: info.tkn@gorkunov.com. |  |
| --- | --- |

| Согласовано: Зам. генерального директора по безопасности ____________ С.В. Шквыр | «Утверждаю» Генеральный директор ____________ И.В. Сорокин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж холодильных камер во флористический центр расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 212.

- Способ закупки и форма закупки

Запрос предложений в электронной форме

- Срок подачи коммерческих предложений на участие в тендере

Начало приема предложений: «22» июля 2025 г. 12:00 (НСК)

Окончание приема предложений: «28» июля 2025 г. 12:00 (НСК)

- Цена и порядок оплаты

  - Цена предложения должна быть твердая (фиксированная) на весь период проведения закупки и выполнения обязательств по Договору и учитывать инфляцию и иные хозяйственные риски. Корректировка цены Договора в связи с инфляцией в период исполнения Договора не производится.

  - Цена в предложении должна включать все обязательные платежи (включая НДС), стоимость транспортных расходов и всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

  - Цена должна быть выражена в российских рублях.

  - Срок и порядок оплаты согласовывается с ООО «ТК «Новосибирский» и указывается в Договоре, либо в приложениях. Оплата производится в российских рублях в безналичном порядке платежным поручением. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Требования к участникам

  - Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки.

  - Отсутствие процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

  - Отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

  - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято.

  - Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

  - Отсутствие у участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2-х лет перед размещением извещения о закупке) в судебном порядке, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением со стороны участника закупок обязательств по договору.

  - Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Характер работ, условия и требования к их выполнению

Необходима поставка и монтаж двух холодильных камер внутри помещения. Температурный режим внутри помещения составляет 23 градуса цельсия. Полы внутри помещения бетонные по грунту (не утепленные).

Витринная холодильная камера (площадью 54 м2):

- Внутренние габаритные размеры 9000*6000  мм.

- Высота от чистого пола до потолка – 3,0 метра.

-Материал стен (А) – сэндвич панель с наполнением ППУ, толщина не менее 80 мм.

- Материал стен фасада холодильной камеры (Б) – ПВХ с остеклением (RAL 9003).

- Материал потолка - сэндвич панель с наполнением ППУ, толщина не менее 80 мм.

- Освещение светодиодное (расчет нормы освещенности необходимой площади должен соответствовать требованиям СНиП и СанПиН.

- Выбор оборудования должен обеспечить температурный режим внутри холодильной камеры 4-6 градусов цельсия.

- Дверь ДП1 на фасаде витринной холодильной камеры (сторона Б) (размеры проема (Ш*В):  1000*2050 мм) распашная ПВХ с остеклением.

- Дверь ДП2 – распашная холодильная дверь (размер проема (Ш*В): 1000*2050 мм).

- Дверь ДП3 – распашная ПВХ глухая со вставками из сэндвич панелей толщиной 24 мм (размер проема (Ш*В): 1000*2050 мм).

Складская холодильная камера (площадью 267,8 м2):

- Внутренние габаритные размеры (12400*13100 + 9900*10650 мм).

- Высота от чистого пола до потолка – 3,0 метра.

-Материал стен (А) – сэндвич панель с наполнением ППУ, толщина не менее 80 мм.

- Материал потолка - сэндвич панель с наполнением ППУ, толщина не менее 80 мм.

- Освещение светодиодное (расчет нормы освещенности необходимой площади должен соответствовать требованиям СНиП и СанПиН.

- Выбор оборудования должен обеспечить температурный режим внутри холодильной камеры 4-6 градусов цельсия.

- Дверь ДП4 – распашная ПВХ глухая со вставками из сэндвич панелей толщиной 24 мм (размер проема (Ш*В): 1000*2050 мм).

- Дверь ДП5 – откатная холодильная дверь (размер проема (Ш*В): 1500*2200 мм).

Стоимость работ включает в себя все материалы и издержки подрядчика по доставке материалов

Работы выполняются в период времени с 8:00 до 20:00 по будним дням. Временной период выполнения работ, отличный от заявленного, согласовывается с заказчиком отдельно.

Приём выполненных  работ осуществляется поэтапно с вызовом представителя заказчика. После подписания актов на скрытые работы, подрядчик приступает к следующему этапу работ.

По окончании работ Подрядчик должен предоставить исполнительную документацию в 2 экз. на бумажном носителе и в пдф файле на электронном носителе. Подрядчик предоставляет фотоотчет этапов проведения работ на электронном носителе .

Срок выполнения работ – с 28.07.2025 до 30.08.2025

- Гарантийные обязательства.

  - Срок гарантии на выполненные работы и используемые материалы и оборудование не менее 24 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.

  - Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продляется на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется подрядчиком в полном объеме и за свой счет.

- Для участия в тендере претенденту необходимо предоставить одним пакетом:

  - Коммерческое предложение, на бланке организации с подписью уполномоченного лица, банковскими реквизитами, печатью и контактами для обратной связи.

  - Проект договора для согласования.

  - Учредительные документы: устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ о назначении руководителя.

  - Финансовую отчетность за последний отчетный период.

  - Иные документы, показывающие преимущества или особенности претендента перед другими участниками (презентация, опыт производства аналогичных работ, отзывы и т.д.) (если имеются).

- Адреса предоставления коммерческих предложений и контакты ответственного лица для оперативной связи.

8.1. Предоставление предложений и документации осуществляется в электронном виде на адрес электронной почты ООО ТК «Новосибирский»:  info.tkn@gorkunov.com .

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

ООО ТК "Новосибирский" Пяткин Сергей Александрович,

м.т. +7 (953) 760-08-61 (a.pyatkin@gorkunov.com)

Приложения:

- План размещения холодильных камер в здании флористического центра, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 212.

Инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений

С.А. Пяткин

Главный инженер-энергетик

Д.П. Краснощеков