|  | Лотки и узлы крепления производства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Короб световой перфорированный L=9000 мм | КСЛК 50x50x1,2 | шт. | 2937 | 12,807 кг |
| 63 | Короб световой перфорированный L=8000 мм | КСЛК 50x50x1,2 | шт. | 328 | 11,384 кг |
| 64 | Короб световой перфорированный L=5600 мм | КСЛК 50x50x1,2 | шт. | 328 | 7,9688 кг |
| 65 | Соединитель лотка кабельного, оцинкованный (для стыковки КСЛК 50x50x1,2) | СЛКС 50x1,2 | шт. | 6590 | 0,14 кг |
| 66 | Короб световой перфорированный L=9000 мм | КСЛК 50x50x1,5 | шт. | 1390 | 16,011 кг |
| 67 | Короб световой перфорированный L=8000 мм | КСЛК 50x50x1,5 | шт. | 161 | 14,232 кг |
| 68 | Короб световой перфорированный L=5600 мм | КСЛК 50x50x1,5 | шт. | 161 | 9,9624 кг |
| 69 | Короб световой перфорированный L=4500 мм | КСЛК 50x50x1,5 | шт. | 31 | 8,0055 кг |
| 70 | Соединитель лотка кабельного, оцинкованный (для стыковки КСЛК 50x50x1,5) | СЛКС 50x1,5 | шт. | 3194 | 0,18 кг |
| 71 | Лоток прямой перфорированный оцинкованный L=3000 мм | ЛКП 50x100x0,7 | шт. | 110 | 3,009 кг |
| 72 | Лоток прямой перфорированный оцинкованный L=3000 мм | ЛКП 50x150x0,7 | шт. | 360 | 4,23 кг |
| 73 | Крышка лотка оцинкованная L=3000мм | КЛК 12x150x0,7 | шт. | 175 | 2,787 кг |
| 74 | Фиксатор крышки лотка, оцинкованный | ФКЛ 50 | шт. | 1050 | 0,016 кг |
| 75 | Соединитель лотка кабельного, оцинкованный (для стыковки эл.лотков) | СЛК 50 | шт. | 620 | 0,095 кг |
| 75 | Переxодник/редуктор лотка | ПPЛ 50x50x1,2 | шт. | 175 | 0,122 кг |
| 76 | Болт полнонарезной DIN 933 | М8x12 | шт. | 42700 | Метизы для стыковки лотков |
| 77 | Гайка с насечкой оцинкованная DIN 6923 | М8 | шт. | 42700 |  |
| 78 | Шайба оцинкованная DIN 125 | М8 | шт. | 42700 |  |
| 79 | Узел крепления эл.лотка к ферме ООО «ПО «Металлист» | APК.04-60x30 МЧ | шт. | 430 |  |
| 80 | Узел крепления эл.лотка к ферме ООО «ПО «Металлист» | APК.06-60x30-100 МЧ | шт. | 76 |  |
| 81 | Узел крепления эл.лотка к ферме ООО «ПО «Металлист» | APК.06-60x30-150 МЧ | шт. | 220 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Узел крепления профиля к прогону | ООО «ПО «Металлист» | APК.09-05-150 МЧ | шт. | 427 |  |
| 83 | Узел крепления профиля к колонне | ООО «ПО «Металлист» | APК.11-120x80-350 МЧ | шт. | 256 |  |
| 84 | Узел крепления короба КСЛК 50x50 поперек фермы |  | APК.14-60x30-300 МЧ | шт. | 1305 |  |
| 85 | Узел крепления эл.лотка к ферме | ООО «ПО «Металлист» | APК.16-60x30 МЧ | шт. | 8570 |  |
| 86 | Узел крепления эл.лотка к ферме | ООО «ПО «Металлист» | APК.17-60x30-500 -150 МЧ | шт. | 125 |  |
| 87 | Заземляющий проводник универс. (медь, гиб. сеч. 6 мм2), L=200 мм «ПО «Металлист» |  | ЗПУ 8x200 | шт. | 630 |  |
| 87.1 | Болт полнонарезной DIN 933 | ООО «ПО «Металлист» | М8x12 | шт. | 1260 | Метизы для ЗПУ 8x200 |
| 87.2 | Гайка с насечкой оцинкованная DIN 6923 | ООО «ПО «Металлист» | М8 | шт. | 1260 |  |
| 87.3 | Шайба оцинкованная DIN 125 | ООО «ПО «Металлист» | М8 | шт. | 1260 |  |