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	Лотки и узлы крепления производства 

	
	
	
	

	62
	Короб световой перфорированный	L=9000 мм
	КСЛК 50x50x1,2
	шт.
	2937
	12,807 кг

	63
	Короб световой перфорированный	L=8000 мм
	КСЛК 50x50x1,2
	шт.
	328
	11,384 кг

	64
	Короб световой перфорированный	L=5600 мм
	КСЛК 50x50x1,2
	шт.
	328
	7,9688 кг

	65
	Соединитель лотка кабельного, оцинкованный (для стыковки КСЛК 50x50x1,2)
	СЛКС 50x1,2
	шт.
	6590
	0,14 кг

	
	
	
	
	
	

	66
	Короб световой перфорированный	L=9000 мм
	КСЛК 50x50x1,5
	шт.
	1390
	16,011 кг

	67
	Короб световой перфорированный	L=8000 мм
	КСЛК 50x50x1,5
	шт.
	161
	14,232 кг

	68
	Короб световой перфорированный	L=5600 мм
	КСЛК 50x50x1,5
	шт.
	161
	9,9624 кг

	69
	Короб световой перфорированный	L=4500 мм
	КСЛК 50x50x1,5
	шт.
	31
	8,0055 кг

	70
	Соединитель лотка кабельного, оцинкованный (для стыковки КСЛК 50x50x1,5)
	СЛКС 50x1,5
	шт.
	3194
	0,18 кг

	
	
	
	
	
	

	71
	Лоток прямой перфорированный оцинкованный	L=3000 мм
	ЛКП 50x100x0,7
	шт.
	110
	3,009 кг

	72
	Лоток прямой перфорированный оцинкованный	L=3000 мм
	ЛКП 50x150x0,7
	шт.
	360
	4,23 кг

	73
	Крышка лотка оцинкованная	L=3000мм
	КЛК 12x150x0,7
	шт.
	175
	2,787 кг

	74
	Фиксатор крышки лотка, оцинкованный
	ФКЛ 50
	шт.
	1050
	0,016 кг

	75
	Соединитель лотка кабельного, оцинкованный (для стыковки эл.лотков)
	СЛК 50
	шт.
	620
	0,095 кг

	75
	Переxодник/редуктор лотка
	ПPЛ 50x50x1,2
	шт.
	175
	0,122 кг

	
	
	
	
	
	

	76
	Болт полнонарезной DIN 933
	М8x12
	шт.
	42700
	Метизы для стыковки лотков

	77
	Гайка с насечкой оцинкованная DIN 6923
	М8
	шт.
	42700
	

	78
	Шайба оцинкованная DIN 125
	М8
	шт.
	42700
	

	
	
	
	
	
	

	79
	Узел крепления эл.лотка к ферме	ООО «ПО «Металлист»
	APК.04-60x30 МЧ
	шт.
	430
	

	80
	Узел крепления эл.лотка к ферме	ООО «ПО «Металлист»
	APК.06-60x30-100 МЧ
	шт.
	76
	

	81
	Узел крепления эл.лотка к ферме	ООО «ПО «Металлист»
	APК.06-60x30-150 МЧ
	шт.
	220
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	82
	Узел крепления профиля к прогону
	ООО «ПО «Металлист»
	APК.09-05-150 МЧ
	шт.
	427
	

	83
	Узел крепления профиля к колонне
	ООО «ПО «Металлист»
	APК.11-120x80-350 МЧ
	шт.
	256
	

	84
	Узел крепления короба КСЛК 50x50 поперек фермы
	APК.14-60x30-300 МЧ
	шт.
	1305
	

	85
	Узел крепления эл.лотка к ферме
	ООО «ПО «Металлист»
	APК.16-60x30 МЧ
	шт.
	8570
	

	86
	Узел крепления эл.лотка к ферме
	ООО «ПО «Металлист»
	APК.17-60x30-500
-150 МЧ
	шт.
	125
	

	
	
	
	
	
	

	87
	Заземляющий проводник универс. (медь, гиб. сеч. 6 мм2), L=200 мм	«ПО «Металлист»
	ЗПУ 8x200
	шт.
	630
	

	87.1
	Болт полнонарезной DIN 933
	ООО «ПО «Металлист»
	М8x12
	шт.
	1260
	Метизы для ЗПУ 8x200

	87.2
	Гайка с насечкой оцинкованная DIN 6923
	ООО «ПО «Металлист»
	М8
	шт.
	1260
	

	87.3
	Шайба оцинкованная DIN 125
	ООО «ПО «Металлист»
	М8
	шт.
	1260
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