| ООО Тепличный комбинат «Новосибирский» Юридический адрес: 633100, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская, д.140 Фактический адрес: 633100, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская,140 Почтовый адрес: 633100, почтовое отделение г. Обь, а/я 7 контактные телефоны: 8(383) 28-55-770 e-mail: info.tkn@gorkunov.com. |  |
| --- | --- |

| Согласовано: Зам. генерального директора по безопасности ____________ С.В. Шквыр | «Утверждаю» Генеральный директор ____________ И.В. Сорокин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт подпорной стены погрузочной зоны расположенный по адресу: Новосибирская область,

Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская, д.140

- Способ закупки и форма закупки

Запрос предложений в электронной форме

- Срок подачи коммерческих предложений на участие в тендере

Начало приема предложений: «11» августа 2026 г. 12:00 (НСК)

Окончание приема предложений: «18» августа 2026 г. 12:00 (НСК)

- Цена и порядок оплаты

  - Цена предложения должна быть твердая (фиксированная) на весь период проведения закупки и выполнения обязательств по Договору и учитывать инфляцию и иные хозяйственные риски. Корректировка цены Договора в связи с инфляцией в период исполнения Договора не производится.

  - Цена в предложении должна включать все обязательные платежи (включая НДС), стоимость транспортных расходов и всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

  - Цена должна быть выражена в российских рублях.

  - Срок и порядок оплаты согласовывается с ООО «ТК «Новосибирский» и указывается в Договоре, либо в приложениях. Оплата производится в российских рублях в безналичном порядке платежным поручением. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Требования к участникам

  - Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки.

  - Отсутствие процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

  - Отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

  - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято.

  - Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

  - Отсутствие у участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2-х лет перед размещением извещения о закупке) в судебном порядке, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением со стороны участника закупок обязательств по договору.

  - Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Характер работ, условия и требования к их выполнению

Необходим ремонт существующей подпорной стены расположенной в зоне 1 погрузочной зоны.

Габаритные размеры стены составляют 180 (Ш)*3000 (Д)*1350 (В) мм.

Порядок выполнения работ:

- выполнить подпор существующей стены;

- выполнить выемку грунта с последующим вывозом на временное складирование на территории комбината (место складирование указывается заказчиком);

Выполнить выравнивание существующей подпорной стены;

- выполнить отсыпку щебнем фр.20-40 толщиной 300 мм, с расклиновкой щебнем фр.5-20 применением послойной трамбовки;

- выполнить монтаж опалубки;

- выполнить армирование каркаса согласно схеме ремонта существующей подпорной стены;

- произвести бетонирование  подпорной стены бетоном марки М300;

- выполнить демонтаж опалубки;

- выполнить обратную засыпку грунта, с  применением послойной трамбовки;

- выполнить демонтаж временных подпоров существующей подпорной стены;

- после окончания строительных работ произвести вывоз строительного мусора за территорию комбината.

Стоимость работ включает в себя все материалы и издержки подрядчика по доставке материалов.

Работы выполняются в период времени с 8:00 до 20:00 по будним дням. Временной период выполнения работ, отличный от заявленного, согласовывается с заказчиком отдельно.

Срок выполнения работ – с 20.08.2026 до 10.09.2026

- Гарантийные обязательства.

  - Срок гарантии на выполненные работы не менее 36 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.

  - Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продляется на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется подрядчиком в полном объеме и за свой счет.

- Для участия в тендере претенденту необходимо предоставить одним пакетом:

  - Коммерческое предложение, на бланке организации с подписью уполномоченного лица, банковскими реквизитами, печатью и контактами для обратной связи.

  - Проект договора для согласования.

  - Учредительные документы: устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ о назначении руководителя.

  - Финансовую отчетность за последний отчетный период.

  - Иные документы, показывающие преимущества или особенности претендента перед другими участниками (презентация, опыт производства аналогичных работ, отзывы и т.д.) (если имеются).

Приложения:

- Схема ремонта существующей подпорной стены

Инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений

С.А. Пяткин

Главный инженер-энергетик

Д.П. Краснощеков