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ООО Тепличный комбинат «Новосибирский»

Юридический адрес: 633100, Новосибирская область,
Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская, д.140
Фактический адрес: 633100, Новосибирская область,
Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская,140
Почтовый адрес: 633100, почтовое отделение г. Обь, а/я 7 контактные телефоны: 8(383) 28-55-770
e-mail: info.tkn@gorkunov.com




	


	Согласовано:
Зам. генерального директора по безопасности
____________ С.В. Шквыр
	«Утверждаю»
Генеральный директор
____________ И.В. Сорокин


    
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт подпорной стены погрузочной зоны расположенный по адресу: Новосибирская область,
Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская, д.140

1. Способ закупки и форма закупки
Запрос предложений в электронной форме

2. Срок подачи коммерческих предложений на участие в тендере 
Начало приема предложений: «11» августа 2026 г. 12:00 (НСК)
Окончание приема предложений: «18» августа 2026 г. 12:00 (НСК)

3. Цена и порядок оплаты
3.1.  Цена предложения должна быть твердая (фиксированная) на весь период проведения закупки и выполнения обязательств по Договору и учитывать инфляцию и иные хозяйственные риски. Корректировка цены Договора в связи с инфляцией в период исполнения Договора не производится.
3.2.  Цена в предложении должна включать все обязательные платежи (включая НДС), стоимость транспортных расходов и всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
3.3.  Цена должна быть выражена в российских рублях.
3.4.  Срок и порядок оплаты согласовывается с ООО «ТК «Новосибирский» и указывается в Договоре, либо в приложениях. Оплата производится в российских рублях в безналичном порядке платежным поручением. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Требования к участникам
4.1.  Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки.
4.2.  Отсутствие процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
4.3.  Отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
4.4.  Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято.
4.5.  Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
4.6.  Отсутствие у участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2-х лет перед размещением извещения о закупке) в судебном порядке, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением со стороны участника закупок обязательств по договору.
4.7.  Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

5. Характер работ, условия и требования к их выполнению

[bookmark: _GoBack]Необходим ремонт существующей подпорной стены расположенной в зоне 1 погрузочной зоны.
Габаритные размеры стены составляют 180 (Ш)*3000 (Д)*1350 (В) мм.
Порядок выполнения работ:
- выполнить подпор существующей стены;
- выполнить выемку грунта с последующим вывозом на временное складирование на территории комбината (место складирование указывается заказчиком);
Выполнить выравнивание существующей подпорной стены;
- выполнить отсыпку щебнем фр.20-40 толщиной 300 мм, с расклиновкой щебнем фр.5-20 применением послойной трамбовки;
- выполнить монтаж опалубки;
- выполнить армирование каркаса согласно схеме ремонта существующей подпорной стены;
 - произвести бетонирование  подпорной стены бетоном марки М300;
- выполнить демонтаж опалубки;
- выполнить обратную засыпку грунта, с  применением послойной трамбовки;
- выполнить демонтаж временных подпоров существующей подпорной стены;
- после окончания строительных работ произвести вывоз строительного мусора за территорию комбината.


Стоимость работ включает в себя все материалы и издержки подрядчика по доставке материалов. 
Работы выполняются в период времени с 8:00 до 20:00 по будним дням. Временной период выполнения работ, отличный от заявленного, согласовывается с заказчиком отдельно.
Срок выполнения работ – с 20.08.2026 до 10.09.2026

6. Гарантийные обязательства.
6.1.  Срок гарантии на выполненные работы не менее 36 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.
6.2.  Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продляется на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется подрядчиком в полном объеме и за свой счет.

7. Для участия в тендере претенденту необходимо предоставить одним пакетом:
7.1.  Коммерческое предложение, на бланке организации с подписью уполномоченного лица, банковскими реквизитами, печатью и контактами для обратной связи.
7.2.  Проект договора для согласования.
7.3.  Учредительные документы: устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ о назначении руководителя.
7.4.  Финансовую отчетность за последний отчетный период.
7.5.  Иные документы, показывающие преимущества или особенности претендента перед другими участниками (презентация, опыт производства аналогичных работ, отзывы и т.д.) (если имеются).

8. Адреса предоставления коммерческих предложений и контакты ответственного лица для оперативной связи.
8.1. Предоставление предложений и документации осуществляется в электронном виде на адрес электронной почты ООО ТК «Новосибирский»:  info.tkn@gorkunov.com .
      Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений
      ООО ТК "Новосибирский" Пяткин Сергей Александрович,
м.т. +7 (953) 760-08-61 (a.pyatkin@gorkunov.com)
	


Приложения:
1. Схема ремонта существующей подпорной стены



Инженер по организации эксплуатации
 и ремонту зданий и сооружений 	
С.А. Пяткин							                        				

Главный инженер-энергетик                                                                                                     
Д.П. Краснощеков 												
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