| СОГЛАСОВАНО: Зам. ГД по безопасности ____________ С.В. Шквыр | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ____________ И.В. Сорокин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку нового либо выполнение капитального ремонта с восстановлением заводских характеристик котлового конденсора дымовых газов (экономайзера)

котла №4 газовой котельной ООО «Тепличный комбинат «Новосибирский»»

- Способ закупки и форма закупки

Запрос предложений в электронной форме

- Срок подачи коммерческих предложений на участие в тендере

Начало приема предложений: «25» августа 2026 г. 12:00 (НСК)

Окончание приема предложений: «28» августа 2026 г. 12:00 (НСК)

- Цена и порядок оплаты

  - Цена предложения должна быть твердая (фиксированная) на весь период проведения закупки и выполнения обязательств по Договору и учитывать инфляцию и иные хозяйственные риски. Корректировка цены Договора в связи с инфляцией в период исполнения Договора не производится.

  - Цена в предложении должна включать все обязательные платежи (включая НДС), стоимость транспортных расходов и всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

  - Цена должна быть выражена в российских рублях.

  - Срок и порядок оплаты согласовывается с ООО «ТК «Новосибирский» и указывается в Договоре, либо в приложениях. Оплата производится в российских рублях в безналичном порядке платежным поручением. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Требования к участникам

  - Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки.

  - Отсутствие процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

  - Отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

  - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято.

  - Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

  - Отсутствие у участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2-х лет перед размещением извещения о закупке) в судебном порядке, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением со стороны участника закупок обязательств по договору.

  - Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Требования к качеству, количеству, техническим и иным характеристикам товара

Указано в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.

- Гарантийные обязательства.

  - Срок гарантии на оборудование не менее 12 месяцев со дня подписания актов приема-передачи.

  - Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, то гарантийный срок продляется на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком в полном объеме и за свой счет.

- Для участия в тендере претенденту необходимо предоставить одним пакетом:

  - Коммерческое предложение, на бланке организации с подписью уполномоченного лица, банковскими реквизитами, печатью и контактами для обратной связи.

  - Проект договора для согласования.

  - Учредительные документы: устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ о назначении руководителя.

  - Финансовую отчетность за последний отчетный период.

  - Иные документы, показывающие преимущества или особенности претендента перед другими участниками (презентация, опыт производства аналогичных работ, отзывы и т.д.) (если имеются).

- Адреса предоставления коммерческих предложений и контакты ответственного лица для оперативной связи.

  - Предоставление предложений и документации осуществляется в электронном виде на адрес электронной почты ООО ТК «Новосибирский»:  info.tkn@gorkunov.com, D.Krasnoshchekov@gorkunov.com.

  - Главный инженер-энергетик ООО ТК "Новосибирский" Краснощёков Денис Петрович, м.т. +7-(923)-141-08-17.

Приложения:

- Техническое задание;

Главный инженер-энергетик		Краснощёков Д.П.

Приложение №1

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО ТК «Новосибирский»

_________________ Сорокин И.В.

«____» ________________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку нового либо выполнение капитального ремонта с восстановлением заводских характеристик котлового конденсора дымовых газов (экономайзера)

котла №4 газовой котельной ООО «Тепличный комбинат «Новосибирский»»

- Производитель конденсора: Van Dijk heating

- Модель конденсора: CM10001

- Основные технические характеристики:

  - Мощность конденсора – 1600 кВт;

  - Максимальная мощность котла – 14060 кВт;

  - Сопротивление отходящим газам – 5,3 мБар;

  - Максимальная температура воды – 95 °С;

  - Максимальное давление воды – 3,0 Бар;

  - Габариты конденсора, ДхШхВ (мм) – 2746х1698х1850.

Разработал:

Главный инженер–энергетик	________________Краснощёков Д.П.