|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Описание: A description... | **ООО Тепличный комбинат «Новосибирский»**  **Юридический адрес:** 633100, Новосибирская область,  Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская, д.140  **Фактический адрес:** 633100, Новосибирская область,  Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская,140  **Почтовый адрес:** 633100, почтовое отделение г. Обь, а/я 7 **Контактные телефоны:** 8(383) 28-55-770  **e-mail:** [info.tkn@gorkunov.com](mailto:info.tkn@gorkunov.com) | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:**  **Зам. ГД по безопасности**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Чусов** | **«УТВЕРЖДАЮ»**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Сорокин** |

# ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ

# на строительно-монтажные работы по строительству 2 участков водоводов: Д=500мм «Магистральный водовод», протяженностью 8143м, кадастровый номер 54:00:000000:20366; Д500мм от ВНС-1 до ул. Октябрьской г.Обь кадастровый номер 54:00:000000:365 на земельном участке с кадастровым номером 54:19:034001:1275 для строительства Объекта «Тепличный комплекс 3,2 га по выращиванию цветов с инженерными коммуникациями»

1. **Способ закупки и форма закупки**

Запрос предложений в электронной форме

1. **Срок подачи коммерческих предложений на участие в тендере**

Начало приема предложений: «14» июня 2024 г. 12:00 (НСК)

Окончание приема предложений: «28» июня 2024 г. 12:00 (НСК)

1. **Цена и порядок оплаты**
   1. Цена предложения должна быть твердая (фиксированная) на весь период проведения закупки и выполнения обязательств по Договору и учитывать инфляцию и иные хозяйственные риски. Корректировка цены Договора в связи с инфляцией в период исполнения Договора не производится.
   2. Цена в предложении должна включать все обязательные платежи (включая НДС), стоимость транспортных расходов и всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
   3. Цена должна быть выражена в российских рублях.
   4. Срок и порядок оплаты согласовывается с ООО «ТК «Новосибирский» и указывается в Договоре, либо в приложениях. Оплата производится в российских рублях в безналичном порядке платежным поручением. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
   5. Цена, указанная в коммерческом предложении, должна подтверждаться локально сметным расчетом.
2. **Требования к участникам**
   1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки.
   2. Отсутствие процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
   3. Отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
   4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято.
   5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
   6. Отсутствие у участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2-х лет перед размещением извещения о закупке) в судебном порядке, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением со стороны участника закупок обязательств по договору.
   7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3. **Требования к качеству, количеству, техническим и иным характеристикам товара**

Указано в техническом задании.

1. **Гарантийные обязательства.**
   1. Срок гарантии на материалы, работы и оборудование не менее 60 месяцев со дня подписания актов приема-передачи.
   2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, то гарантийный срок продляется на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком в полном объеме и за свой счет.
2. **Для участия в тендере претенденту необходимо предоставить одним пакетом:**
   1. Коммерческое предложение, на бланке организации с подписью уполномоченного лица, банковскими реквизитами, печатью и контактами для обратной связи.
   2. Проект договора для согласования.
   3. Учредительные документы: устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ о назначении руководителя.
   4. Финансовую отчетность за последний отчетный период.
   5. Иные документы, показывающие преимущества или особенности претендента перед другими участниками (презентация, опыт производства аналогичных работ, отзывы и т.д.) (если имеются).
3. **Адреса предоставления коммерческих предложений и контакты ответственного лица для оперативной связи.**
   1. Предоставление предложений и документации осуществляется в электронном виде на адрес электронной почты ООО ТК «Новосибирский»: [**info.tkn@gorkunov.com**](mailto:info.tkn@gorkunov.com) .

- Зам. Генерального директора по строительству ООО ТК «Новосибирский» Романов Константин Анатольевич, м.т. +7 913 904 56 93

– Главный инженер-энергетик ООО ТК "Новосибирский" Краснощёков Денис Петрович

м.т. +7-(923)-141-08-17

***Приложения:***

1. ТЗ на СМР по строительству 2 участков водоводов.
2. Проект 11-2024-НВ ООО «ПСК «Гранд-Н».
3. ТУ №5-38569 от 12.12.23г. выданных МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
4. ТУ № 5-6850 от 13.03.24г. выданных МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Разработал:

Зам. Генерального директора по строительству Романов К.А.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Генеральный директор

ООО ТК «Новосибирский»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сорокин И.В.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на строительно-монтажные работы по строительству 2 участков водоводов: Д=500мм «Магистральный водовод», протяженностью 8143м, кадастровый номер 54:00:000000:20366; Д500мм от ВНС-1 до ул. Октябрьской г.Обь кадастровый номер 54:00:000000:365 на земельном участке с кадастровым номером 54:19:034001:1275 для строительства Объекта «Тепличный комплекс 3,2 га по выращиванию цветов с инженерными коммуникациями»**

1. **Общие положения.**
   1. СМР проводятся для выноса коммуникаций из пятна застройки в рамках строительства Объекта «Тепличный комплекс 3,2 га по выращиванию цветов с инженерными коммуникациями»
   2. Выполнение СМР предусматривается в один этап. Срок производства работ 60 календарных дней с даты подписания договора.
2. **Требования к выполнению работ.**
   1. При выполнении работ соблюдать требования действующих технических норм, ТУ №5-38569 от 12.12.23г., ТУ № 5-6850 от 13.03.24г. выданных МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
   2. Работы производить по проектной документации 11-2024-НВ, выполненной ООО «ПСК «Гранд-Н».
   3. Предоставить исполнительную документацию, согласно требованиям НТД. Количество экземпляров – 3 (три) на бумажном носителе, 1 (один) – на электронном носителе.
   4. Сдача промежуточных этапов работ, исполнительной документации представителям МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», осуществляющим технический надзор.
3. **Требования к подрядчику.**
   1. Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь действующее свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией на выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.
   2. Подрядчик должен обладать опытом выполнения аналогичных работ не менее 3 лет и иметь за этот период не менее одного завершенного проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ.
4. **Требования к выполнению работ.**
   1. Выполнить работы качественно, с соблюдением требований СНиП, ОТ и ПБ.
   2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта КС-11.
5. **Особые условия.**
   1. Работы ведутся совместно с СМР по строительству «Тепличный комплекс 3,2 га по выращиванию цветов с инженерными коммуникациями».
   2. Подрядная организация разрабатывает график производства работ и получает все необходимые согласования.
   3. Документация, предоставляемая Заказчику по окончании работ, должна быть выполнена в соответствии с действующими на данный момент нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами.
6. **Оборудование и материалы.**
   1. Все оборудование и материалы поставляются Подрядчиком.
   2. Доставка оборудования, приобретенного Подрядчиком и Заказчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком.
   3. Технические требования к оборудованию и материалам, используемым подрядчиком:
      1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
      2. В случае использования Подрядчиком импортного материала и оборудования, Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого оборудования и материалов завершено. В случае отказа от предоставления или непредоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта технической приемки.
      3. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 4 кв. 2023 г.
      4. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям ГОСТ. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.
      5. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.
7. **Порядок контроля, приемки и оплаты работ.**
   1. Технический надзор за соблюдением технологий, объемов, сроков и качества работ осуществляется представителем Заказчика, назначенным приказом либо с привлечением эксперта по договору оказания услуг.
   2. За допуск Подрядчика на объект отвечает представитель Заказчика, назначенный приказом по предприятию.
   3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР требований ГОСТ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливаются сроки устранения нарушений.
   4. На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должны быть оформлены акты освидетельствования скрытых работ.
   5. Окончательная приемка выполненных работ производится на объекте комиссией, состоящей из представителей Подрядчика, Заказчика с оформлением совместного акта приемки. После приемки для оплаты работ Подрядчик предоставляет Заказчику в обязательном порядке комплект документов: счет на оплату, счет-фактуру, акты по форме КС-2, КС-3, исполнительную документацию в соответствии с НТД.
   6. Условия оплаты: аванс 100% от стоимости материалов, окончательный расчет в течении 30 календарных дней с момента подписания актов о приёмке работ.

**Разработал:**

Зам. Генерального директора по строительству Романов К.А.